РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕДОЛЖЕНКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12. 2017 г. №  234

307210, Октябрьский район, с. Большое Долженково

Об утверждении  Рабочей Программы

Большедолженковского сельсовета «Питьевая вода.

Гигиенические  требования  к  качеству   воды

централизованных   систем   питьевого водоснабжения.

Контроль качества.  Гигиенические   требования

к обеспечению   безопасности   систем   горячего

водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические

правила   и нормативы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации   местного   самоуправления в Российской Федерации»  Администрация Большедолженковского  сельсовета Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую  Рабочую  Программу Большедолженковского   сельсовета  «Питьевая вода. Гигиенические  требования  к качеству   воды   централизованных   систем   питьевого водоснабжения. Контроль качества.  Гигиенические   требования   к обеспечению   безопасности   систем   горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила   и нормативы»

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационно – справочном стенде Администрации и разместить в сети интернет на официальном сайте муниципального образования « Большедолженковский  сельсовет» Октябрьского  района  Курской  области  bolshedol.rkursk.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Большедолженковского  сельсовета

Октябрьского района                                                          В.Д. Ванина

СОГЛАСОВАНО:                                                              Утверждаю:

Управление Роспотребнадзора                Глава Большедолженковского

по Курской области	                           сельсовета

_________                                                              _____________  Ванина В.Д.

«___»_________ 2017                                           «___»_______2017г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля питьевой воды  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования  к качеству   воды   централизованных   систем   питьевого водоснабжения. Контроль качества.  Гигиенические   требования   к обеспечению   безопасности   систем   горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила   и нормативы»

одиночный   водозабор хозяйственно-питьевого водоснабжения, не требующего очистки  Территориального  общественного   самоуправления «Большедолженковский сельсовет», Курская область, Октябрьского района, д. Верхняя Горбулина

Общие данные   по водозабору

Водозабор расположен  по адресу: д. Верхняя  Горбулина.

Водозабор   предназначен для   централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения   жителей  д. Нижняя Горбулина, д. Верхняя Горбулина.

Нормативный расход воды 69,4 м3,   в том числе на хозяйственные – питьевые   нужды – 100%

Состав   водозабора: - 1 скважина (рабочая), год бурения – 1991

- 1 водонапорная башня

-  разводящая  сеть протяженностью 2700 м

Скважина оборудована  электропогружным  насосом ЭЦВ  6-10-80. Закреплена обсадными (стальными) трубами диаметром 245 мм и 168 мм   . Затрубная цементация   осуществлена   тампонажным   цементом между   глубинами. Установлен фильтр  диаметром 168  мм сетчатый. Рабочая   часть фильтра  установлена  на глубине в интервале 68-80 м. Глубина скважины 80 м.

Вода  из скважины   поступает   в водонапорную   башню  и далее в разводящую сеть. К водопроводу   подключены:  частные домовладения.

Лицензия на пользование   недрами – отсутствует.

Качество  питьевой   воды   водозабора   контролируется   по показателям в соответствии   с приложением № 1.

Гигиенические   нормативы показателей, методики их   определения  изложены  в вышеизложенном приложении.

План пунктов   отбора проб воды представлен в приложении №2.

Пунктами отбора проб воды приняты:

-скважина,

- разводящая сеть: водонапорные краны д. Верхняя Горбулина, д. Нижняя Горбулина.

Количество   контролируемых   проб воды   и периодичность   отбора   их для  лабораторных   исследований (испытаний), перечень показателей, определяемых   в исследуемых пробах приняты   в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические   требования   к качеству   воды   централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  требования   к обеспечению   безопасности  систем холодного водоснабжения (изложены в приложении №3)

Отбор проб   осуществляется  в сроки, установленные   календарным   графиком   отбора проб воды и проведения   их испытаний (приложение №4)

Отбор  проб воды   осуществляется   обученным   персоналом   в соответствии с требованиями  нормативов (ГОСТ Р 51593-00 «Вода питьевая» Отбор проб» , ГОСТ Р 51592 – 200 «Общие требования   к отбору проб»

Администрация  Большедолженковского сельсовета Октябрьского района информирует Управление  Роспотребнадзора   по Курской области по тел. 58-71-90

- об аварийных   ситуациях   или   техногенных   нарушениях, которые   привели   или могут  привести   к ухудшению   качества   питьевой   воды, а также   об их   устранении

- о каждом   результате   лабораторного  исследования   воды, не соответствующем   гигиеническим   нормативам.

При  обнаружении в пробе   питьевой   воды  термотолерантных  колиформных бактерий и (или) общих   колиформных   бактерий   проводится   их   определение   в повторно взятых  в экстренном порядке  пробах   воды с одновременным   определением   хлоридов, азота аммонийго, нитратов и нитритов.

При   обнаружении   в повторно  взятых   пробах   общих   колиформенных   бактерий в количестве   более   патогенных   бактерий   кошечной группы и (или)   энтеровирусов.

Исследования   питьевой воды   на  наличие   патогенных   бактерий   кишечной   группы  и энтеровирусов   проводится также   по эпидемиологическим   показаниям   по решению   Управления  Роспотребнадзора   по Курской области.

После   ремонта и (или)   технических работ   на источнике, распределительной   сети   водозабора   проводится   отбор   контрольных   проб   на микробиологические   и органические   показатели.

Указанные   пробы  не входят   в число  проб  отбираемых   в соответствии   с программой   производственного контроля.

Результаты   контроля  качества   воды ежемесячно    анализируются   ответственным лицом.

Ежемесячно, до 15 числа   следующего   за отчетным   месяца   администрацией  организации  направляются   в Управление   Роспотребнадзора   по Курской области   результаты   контроля   качества   питьевой воды по форме, указанной  в приложении №5.

Срок действия   программы 5 лет. В течении  указанного   срока в работу   программы   могут   вноситься   изменения и дополнения, связанные   с изменением   условий   эксплуатации   водозаборного   сооружения    и разводящих   сетей и др.   по согласованию   с Управлением  Роспотребнадзора   по Курской области.

Приложение № 1

Перечень   контролируемых   показателей качества воды

водозабора

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

| № п/п | Определяемы показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие колиформные бактерии | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термололерантные формные бактерии | Отсутствие | Число бактерий в100 мл |  |
| 3 | Общее микробное число | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл |  |

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ

| № п/п | Определяемы Показатели | Гигиенический Норматив | Единицы Измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | запах | 2 | Баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | 20 (35) | градусы | ГОСТР 52769-2007 |
| 5 | Мутность | 1,5 (2,0) | Мг/л | ГОСТ 3351-74 |

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ

| №п/п | Определяемы показатели | Неопреленность Измерения | Гигиенический Критерий (КУ, УВ) | Един измерения | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суммарная альфа-активность |  | 0,2 | Бк/кг | Методика измерения суммарной альфа- и бета- активности водных проб с помощью альфа- и бета- радиометра УФМ – 2000 Н 111 «Доза» , Москва |
| 2 | Суммарная бета- активность | 0,01 | 1,0 | Бк/кг | Методика измерения суммарной альфа- и бета- активности водных проб с помощью альфа- и бета- радиометра УФМ – 2000 Н 111 «Доза» , Москва |

ОБОЩЕННЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | 6,0-9,0 | Ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | 5,0 | МгО/л | ПНДФ 14.2:4.154-99 |
| 3 | Жесткость общая | 7,0 (Ю) | Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 4 | Общая минирализация | 1000 П500 | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| 5 | Железо (суммарно) | 0,3 (Lo) | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 6 | Нефтепродукты, суммарно | 0,1 | мг/л | ПНДФ14.1:2:4128-98 |
| 7 | Фенольный индекс | 0,25 | мг/л | ПНДФ 14.1:1:2:4182-02 |
| 8 | Поверхностно-активные вещества АПВ | 0,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:1:2:4 158-00 |
| 9 | Аммиак (по азоту) | 2,0 | мг/л | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитрит-ион | 3,0 | мг/л | ПНДФ14.1:2:4 157-99 |
| 11 | Нитраты (No) | 45,0 | мг/л | ПНДФ14.1:2:4157-99 |
| 12 | Хлориды | 350,0 | мг/л | ПНДФ14.1:2:4157-99 |
| 13 | Сульфаты | 500,0 | мг/л | ПНДФ14.1:2:4157-99 |
| 14 | Фрориды | 1,5 | мг/л | ПНДФ14.1:2:4157-99 |
| 15 | Медь (суммарно) | 1,0 | мг/л | ГОСТ 4388-72 |
| 16 | цинк | 5,0 | мг/л | ПНДФ14.1:2:4183-02 |
| 17 | Остаточный алюминий | 0,5 | мг/л | ПНДФ14.1:2:4181-02 |
| 18 | Молибден (суммарно) | 0,25 | мг/л | М 01-28-2007 |
| 19 | Мышьяк (суммарно) | 0,05 | мг/л | М-01-26-2006 |
| 20 | Свинец (суммарно) | 0,03 | мг/л | ГОСТ 18293-72 |
| 21 | Марганец(суммарно) | 0,1 (0J) | мг/л | ГОСТ 4974-72 |
| 22 | Кальций | не нормируется | мг/л | ПНДФ 14.1:295-97 |
| 23 | магний | не нормируется | мг/л | По расчету |
| 24 | щелочность | не нормируется | мг-экв/л | Гост р 52963-2008 |
| 25 | Жесткость карбонатная | не нормируется | мг-экв/л | ГОСТ Р 52963-2008 |
| 26 | Жесткость гидрокарбонатная | не нормируется | мг-экв/л | ГОСТ52963-2008 |
| 27 | Карбонат ион | не нормируется | мг/л | ГОСТ52963-2008 |
| 28 | Гидрокарбонат ион | не нормируется | мг/л | ГОСТ52963-2008 |

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

| № п/п | Определяемы показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | аДу-ГXГ | 0,002 | Мг/дм3 | ГОСТ Р 51209-98 |
| 2 | ДДТ и его метаболиты | 0,002 | Мг/дм3 | ГОСТ Р 51209-98 |
| 3 | 2,4 –Д кислота ее соли и эфиры | 0,03 | Мг/дм 3 | МУ 1541-76 |

Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ  В ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОБАХ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТБОРА

| № п/п | Точка отбора | Виды показателей | кратность | Кол-во проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина | Микробиологические исследования | 4 раза в год | 4 |
|  |  | Полный химический анализ Определение физико химических показателей в воде, неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Обобщенный химический анализ | 4 раз в год | 4 |
|  |  | Органолептические исследования | 4 раз в год | 4 |
|  |  | Радиологические исследования | 1 раз в год | 1 |
| 2. | Разводящая сеть | Микробиологические исследования | 2 раз в месяц | 72 |
|  |  | Органолептические исследования | 2 раз в месяц | 72 |

Приложение №4

Календарный график  отбора проб воды - скважина (1):

| Вид показателей | Количество проб в течение года (по месяцам) |
| --- | --- |
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| микробиологические | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Органалептические | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Обобщенные показатели | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Неорганические и органические вещества (полный химический анализ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включая пестициды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиологические | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |

Разводящая сеть: - водопроводные краны 2

| Вид показателей | Количество проб в течение года (по месяцам) не менее |
| --- | --- |
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Микробиологические | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Органолептические | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение №5

Отчет

о результатах  контроля качества питьевой воды водозабора

за__________ месяц 2017 г

| № п/п | Показатели | Водозаборная скважина | Разводящая сеть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Микробиолигические |  |  |  |  |
| 2 | органолептические |  |  |  |  |
| 3 | Полный химический |  |  |  |  |
| 4 | обобщенные |  |  |  |  |
| 5 | Неорганические и органические |  |  |  |  |
| 6 | Радиологические |  |  |  |  |
| 7 | Индекс токсичности |  |  |  |  |

Примечание: разъяснение при наличии неудовлетворительных проб

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель:

Исполнитель:

Описание скважины Большедолженковского сельсовета

Д. Верхняя Горбулина

Скважина и водонапорная башня с участком  расположена в западной части д. Верхняя Горбулина  на расстоянии  4 км  от дороги Дьяконово –  Старково – Соколовка.

Сети водопровода  от скважины  проходят  по  д. Нижняя Горбулина, д. Верхняя Горбулина.

Согласно п 2.2 ГОСТа2661-84 «Источники   централизованного  хоз-питьевого   водоснабжения»    относится  к 1  классу источников   водоснабжения  не требующие   очистки.

Вода   из   артезианской скважины   поступает   в башню  высотой до бака  8 м и объемом бака  15 м3. Башня установлена на водозаборе до  отметке  и создает давление в сети   необходимое   для обеспечения водой  1-й этажной  застройки. Система предназначена   для  обеспечения   водой   населения   на хозяйственно - питьевые  и противопожарные нужды.

Глубина скважины – 80 м. Насосная станция подземного типа. На скважине установлен  погружной    центробежный  насос ЭЦВ  6-10-80.

Мероприятия по улучшению   водоснабжения

по водозабору   в д. Верхняя Горбулина

на 2017-2021

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка помехоустойчивой автоматики СУЗ-10 ток 10 А | 2018 г | Сокращение потерь воды и электро- энергии |
| 2 | Приобретение и установка задвижек для водопроводной сети ДУ-80-2 шт. ДУ-100-2 шт | 2018-2019 | Сокращение потерь воды и электро энергии |
| 3 | Приобретение и замена глубинного насоса ЭЦВ -6-16-140 | 2018-2019 | Обеспечение бесперебойной подачи воды |
| 4 | Покраска технологического оборудования | 2019-2020 |  |
| 5 | Проверка герметичности оголовка скважины | 2017-2018 |  |

План мероприятий по ликвидации аварийных ситуации в водоснабжении  Большедолженковского  сельсовета

- Оперативно реагировать и контролировать взаимодействие сил и средств при ЧС

- Заключить   долгосрочные договоры   с владельцами спецтехники (трактор МТЗ-72 с подъемным   механизмом, грузовой а/м Газель)

- Приобрести   утвержденный   перечень   аппаратов, приборов, и инструментов.

- Проведение   ремонтных   работ   при замене   глубинного насоса.

- Проведение  ремонтных   работ   при порыве   центральной   водопроводной   магистрали (подготовка места работы, разработка грунта, планировка участка порыва Ц.М.)